| 7.12. Подключение к системе электроснабжения СНТ Абонента, который ранее был отключен от системы по основаниям, предусмотренным п.п. 7.4,7.5,7.9, возможно только по письменному заявлению такого Абонента в Правление СНТ, при отсутствии у него долгов по всем видам обязательных платежей перед СНТ, при выполнении членом СНТ условий настоящего Положения, и при оплате единовременного целевого взноса в сумме эквивалентной оплате за электроэнергию по дневному тарифу в размере 3000 КВт/ч, в соответствии с п.7.1. 7.13. За несанкционированное подключение электрооборудования к системе электроснабжения СНТ Абонент обязан уплатить целевой взнос в сумме, эквивалентной оплате за электроэнергию по дневному тарифу в размере 5000 КВт/ч в соответствии с п.7.1. 7.14. При обнаружении несанкционированного подключения садовода к сетям электроснабжения СНТ, Правление СНТ или Комиссия по электроснабжению СНТ обязана составить акт о таком факте, с указанием приблизительного объема потребленной при несанкционированном подключении электроэнергии. Правление имеет право немедленно отключить такого Абонента от сети электроснабжения СНТ и не возобновлять подключение вплоть до оплаты им всего объема несанкционированно потребленной электроэнергии и целевых взносов, предусмотренных п.п.7.12-7.13. 7.15. Абонентам запрещается иметь на своих участках и вблизи границ индивидуальных участков естественные и искусственные насаждения (деревья и кустарники) под линиями электропередачи СНТ и под линиями ввода электричества в индивидуальные постройки, которые могли бы соприкасаться с этими линиями электропередачи. Расстояние между верхушками таких насаждений и линиями электропередачи (и линиями ввода электричества в индивидуальные постройки) не может быть менее двух метров. При нарушении настоящего условия Правление СНТ вправе ежемесячно взимать с таких Абонентов штраф в сумме эквивалентной оплате за электроэнергию по дневному тарифу в размере 5000 КВт/ч, а также отключать таких Абонентов от системы электроснабжения СНТ, взимая, предусмотренные настоящим параграфом целевые сборы. 7.16. Целевые сборы, предусмотренные настоящим параграфом, должны использоваться для компенсации затрат СНТ на оборудование, материалы и оплату услуг, в целях поддержания сети электроснабжения СНТ в исправном состоянии. 8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ТОВАРИЩЕСТВА И ДРУГИХ ЛИЦ. 8.1. Технологическое присоединение Абонентов, использующих свои участки в коммерческих целях, Абонентов, находящихся в процессе перевода земель в другую категорию, также других лиц, использующих сети и ТП на территории СНТ «КОЛЮЩЕНЕЦ», осуществляется при наличии технической возможности и в соответствии с требованиями настоящего Положения, а также по решению Общего собрания, по коммерческой цене ЗАО «МРСК Урала» за 1 кВт на момент присоединения. 8.2. Подключение к электроснабжению указанной категории Абонентов осуществляется после оплаты взносов за пользование имуществом Товарищества, исходя из смет по строительству и эксплуатации электрических сетей, существующих на день фактического подключения, а также оплаты запрашиваемого количества кВт, согласно условий пункта 8.1. настоящего Положения. 8.3. Снабжение электрической энергией Абонентов, ведущих деятельность садоводства на садовых земельных участках, расположенных в границах территории СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ", без участия в Товариществе, осуществляется на основании заключаемых с ними договоров. Так же к ним применимы все параграфы и пункты настоящего Положения. 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. Настоящее Положение является внутренним документом СНТ '"КОЛЮЩЕНЕЦ" и вступает в силу после его утверждения на Общем собрании членов СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ". 9.2. Положение, обязательно к исполнению всеми Абонентами. Льготы по оплате потребляемой электроэнергии, установленные законодательством РФ для отдельных категорий граждан по месту жительства, в садоводческом Товариществе не действуют. 9.3. Все ссылки на Устав СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" имеют отношение к внутренним документам СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ", принятым в соответствии с Уставом и регулирующим отношения, предусмотренные настоящим Положением. 9.4. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Общего собрания СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ". 9.5. Положение хранится в Правлении СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ". 8 | Утверждено решением Внеочередного Общего собрания уполномоченных членов СНТ «КОЛЮЩЕНЕЦ» Протокол от 22.12.2018 г. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" Настоящее Положение разработано на основании ст.ст. 539-547 Гражданского кодекса РФ, Федеральных законов от 26.03.2003 г № 35-Ф3 "Об электроэнергетике", от 15.04.1998 года ФЗ 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", Постановления Правительства РФ от 10.11.2017 N 1351 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам повышения доступности энергетической инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей" и Устава СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ". Построенная за счет средств членов СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" распределительная сеть энергопередающих устройств, включающая две трансформаторные подстанции 400 и одну трансформаторную подстанцию 630 (далее ТП), а также воздушную линию электропередачи СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" (далее ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ"), является имуществом общего пользования, является их совместной собственностью, т.е. собственностью без определения долей членов коллектива Абонентов СНТ (Абонентов), выплативших в полном объеме целевой взнос на электрификацию территории СНТ. По соглашению участников совместной собственности, а при не достижении согласия по решению суда, на общее имущество, может быть установлена долевая собственность этих лиц. Определение доли в праве собственности будет осуществляться на основе законов Российской Федерации. Соглашением всех участников в долевой собственности может быть установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого из них в образовании и приращении общего имущества. 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение определяет принципы присоединения/отсоединения членов СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ", лиц, ведущих деятельность садоводства на садовых земельных участках, расположенных в границах территории СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ", без участия в Товариществе (далее Абоненты) к ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ", правила пользования Абонентами электроэнергии для собственных нужд, правила расчетов Абонентов за электроэнергию. Настоящее Положение не распространяется на вопросы, связанные с организацией и оплатой электроснабжения энергопринимающих устройств общего пользования (освещение улиц, подключение дома сторожей и т.п.), организацией поддержания в надлежащем состоянии энергосети СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ", ее модернизацию. 1.2. Целями настоящего Положения являются: 1.2.1. Установление для всех Абонентов СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" единых правил и условий потребления электрической энергии, эксплуатации электрического оборудования на территории СНТ, а также обязанностей Абонентов и Правления СНТ, связ анных с этим; 1.2.2. Безопасная эксплуатация и поддержание в исправном состоянии объектов инфраструктуры электроснабжения СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ"; 1.2.3. Урегулирование взаимоотношений между Правлением СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" и Абонентами Товарищества, связанных с уплатой платежей за потребленную электроэнергию; 1.2.4. Учет и контроль потреблённой электроэнергии, как СНТ в целом, так и каждого Абонента персонально, своевременная оплата за потреблённую электрическую энергию. 1.3. Вся разрешенная мощность электроэнергии, доступная СНТ «КОЛЮЩЕНЕЦ», распределяется между Абонентами пропорционально количеству принадлежащих им садовых участков площадью 6 1 |
| --- | --- |
| соток. Участки площадью до 9 соток считаются как один участок, участок площадью 9-15 соток считается как 2 участка и т.д. Ограничение максимальной разрешенной потребляемой мощности электроэнергии осуществляется установкой соответствующих предохранительных устройств на ответвлении к Абоненту. 1.4. В случае если Абоненту принадлежит один участок площадью 6 соток или участки, принадлежащие Абоненту, граничат друг с другом, Абонент может иметь только одно присоединение к ЛЭП, независимо от количества принадлежащих ему смежных участков и количества строений на участке. 1.5. Максимальная разрешенная Абоненту мощность электроэнергии из расчета на один участок устанавливается решением Правления СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" на основании мощности и технического состояния ТП, техническими параметрами и состоянием ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ", нормативными положениями измерений параметров энергосети СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ", расчетами. Максимальная мощность не может превышать 5 кВт на одного Абонента. 1.6. Учет использованной СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" электроэнергии осуществляется по показаниям общего электросчетчика. 1.7. Учет использованной Абонентом электроэнергии производится по показаниям индивидуального электросчетчика Абонента. Использование электроэнергии Абонентами без установленного персонального электросчетчика не допускается. 1.8. Ответственность за обеспечение технической эксплуатации ТП и ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" возлагается на Председателя Правления СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" и энергетика, которые обязаны выполнять требования Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности. 1.9. Линией разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" и Абонентом являются зажимы ответвления от ЛЭП к энергоприемникам Абонента. 1.10. Устройство и поддержание в надлежащем состоянии ответвления (внешней электропроводки) от линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" и Абонентом (непосредственно ответвление, бокс, автоматический выключатель, индивидуальный электросчетчик и др.) до ввода в строение на участке Абонента, монтаж внутреннего оборудования производится материалами Абонента и за счет его средств. 1.11. Абонент вправе использовать электроэнергию только для бытового потребления. 1.12. Для электроснабжения абонентов используется однофазное напряжение («фаза» - «ноль»). Допустимая мощность – 5 кВт (Вводной автомат 25А), если иное не предусмотрено индивидуальным договором с энергоснабжающей организацией. 1.13. Подводка к участкам Абонентов трех фаз и использование трехфазных счетчиков, а также использование вводного автомата номиналом выше 25А, допускается при наличии свободной мощности и положительного решения Общего собрания членов СНТ, по письменному заявлению абонента с обоснованием необходимости такого подведения, с разрешения электроснабжающей организации. 1.14. Правление СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ", а также сотрудники СНТ не несут ответственности за убытки Абонента, связанные с прекращением подачи электроэнергии или подачей Абоненту электроэнергии ненадлежащего качества по его вине. 1.15. Правление СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" в соответствии с Уставом оказывает безвозмездные услуги по централизованному приему платежей за использованную электроэнергию от Абонентов, не имеющих прямых договоров с поставщиком электроэнергии. 1.16. По решению Общего собрания членов СНТ и согласованию с электроснабжающей организацией подача электроэнергии СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" и Абонентам осуществляется круглогодично. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТВЛЕНИЮ ОТ ЛЭП СНТ «КОЛЮЩЕНЕЦ» К АБОНЕНТУ 2.1. Ответвление и внутренняя сеть Абонента должны соответствовать требованиям Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ). 2.2. Ответвление от ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" к Абоненту осуществляется через персональный прибор учета потребленной электроэнергии (счетчик) Абонента. 2.3. Счетчик Абонента должен соответствовать требованиям энергоснабжающей организации. 2.4. Счетчик Абонента должен быть установлен на ближайшей к Абоненту опоре ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ» в закрывающемся ящике класса защиты не ниже IР54 со смотровым окном. Допускается использование одного ящика для установки счетчиков нескольких Абонентов. 2.5. Счетчик признается установленным только после его опломбирования уполномоченными представителями СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ". 2.6. Ответвление выполняется проводом сечения не менее 16 мм. 2.7. Провод от зажимов ЛЭП до счетчика не должен иметь разрывов, скруток и прочих повреждений. 2 | законом от 15 апреля 1998г. № 66-ФЗ) на компенсацию потерь электричества в электросетях СНТ, оплаты потребляемой электроэнергии объектами общей инфраструктуры Товарищества. Расчетный период для оплаты электроэнергии устанавливается в один календарный месяц по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным. 7.1.2 Срок внесения платежей – до 15-го числа каждого месяца, следующего за истекшим. 7.1.3. Размер дополнительного взноса, уплачиваемого одновременно с оплатой за потребленную электроэнергию, утверждается на Общем собрании членов СНТ. При необходимости увеличения или уменьшения размера дополнительного взноса на компенсацию потерь электричества в электросетях СНТ, Правление СНТ выносит этот вопрос на обсуждение Общего собрания СНТ. 7.2. Абонент обязан оплатить потребленную электроэнергию с отметкой показаний индивидуального счетчика в книжке садовода по установленным тарифам, а также осуществлять дополнительные платежи согласно п.7.1.3 настоящего Положения Пеня за просрочку оплаты потребленной электроэнергии начисляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.3. Расход электроэнергии определяется Абонентом самостоятельно по разнице показаний индивидуального счетчика на день ранее оплаченного показания. Также оплата может производится на расчётный счет СНТ с обязательным указанием назначение платежа: «Для оплаты электроэнергии», текущих и предыдущих показаний индивидуального счетчика, а также номера участка в СНТ, за который производится оплата. 7.4. В случае просрочки оплаты более двух месяцев электроснабжение Абонента приостанавливается по решению Правления СНТ до ликвидации задолженности, оплаты пени и оплаты работ по отключению и подключению электроснабжения. Член СНТ, сделавший авансовый платеж, объем которого покрывает расходы этого члена СНТ, за потребленную электроэнергию на даты, предусмотренные контрольными сроками оплаты, обязан предупредить об этом ответственного члена Правления СНТ. 7.5. В случае обнаружения неучтенного потребления электроэнергии Абонентом путем изменения схемы включения счетчика, его повреждения, срыва пломбы, подключения токоприемников до счетчика и т.д., сотрудниками энергоснабжающей организации, Правлением СНТ, ПДКЭ, либо теми и другими совместно, составляется Акт обнаружения нарушения с последующим привлечением виновного к административной ответственности и перерасчетом расхода энергии и ее оплаты. Количество неучтенной электроэнергии определяется по установленной комиссией совокупной мощности токоприемников и среднесуточного потребления за весь период, без учетного пользования электроэнергией, исчисляемого с даты предыдущей проверки до даты последней проверки, в ходе которой выявлено нарушение, ограниченного пределами исковой давности. 7.6. Льготы по оплате потребляемой электроэнергии, установленные законодательством РФ для отдельных категорий граждан по месту жительства, в садоводческом Товариществе не действуют. 7.7. Допускается авансовая оплата электроэнергии. 7.8 Собственники электрической инфраструктуры садового товарищества обязаны оплачивать дополнительный взнос на компенсацию потерь электричества в электросетях СНТ. Правление СНТ выносит этот вопрос на обсуждение Общего отчетного собрания СНТ. Все дополнительные взносы на компенсацию потерь электричества в электросетях СНТ оплачиваются пропорционально потреблённой энергии, согласно п.7.1. 7.9. Отказ Абонента от оплаты дополнительного взноса на компенсацию убытков за потребленную электроэнергию, является основанием для отключения такого Абонента от сети электроснабжения СНТ. 7.10. Кратковременное отключение электроснабжения СНТ и его последующее включение (или, при наличии технической возможности, отключения и включения отдельных участках электросетей СНТ) по письменному заявлению Абонента (например, для проведения каких- либо работ) не должно превышать двух часов. Такое отключение и последующее подключение должно быть оплачено Абонентом как целевой взнос в сумме, эквивалентной оплате за электроэнергию по дневному тарифу в размере 3000 КВт/ч, в соответствии с п.7.1. В случае, если время отключения электроснабжения СНТ по заявлению Абонента превысило два часа или если для проведения работ потребовалось включение электроснабжения СНТ и повторное отключение электроснабжения СНТ на срок до двух часов, должна быть произведена повторная оплата Абонентом целевого взноса в сумме, эквивалентной оплате за электроэнергию по тарифу в размере 3000 КВт/ч, в соответствии с п.7.1. 7.11 За отключение от электроснабжения Абонента по основаниям, предусмотренным п.п.7.4,7.5,7.9 настоящего параграфа, Абонент обязан оплатить в кассу СНТ целевой взнос в сумме эквивалентной оплате за электроэнергию по тарифу в размере 3000 КВт/ч в соответствии с п.7.1 настоящего. 7 |
| 6..2.2. осуществлять проверку у Абонентов индивидуальных электросчетчиков, вводных автоматических выключателей (автоматов), токораспределительной сети на соответствие техническим требованиям, требованиям технической и пожарной безопасности, а также Техническими условиями на присоединение, в том числе разрешенной мощности потребления; 6.2.3. осуществлять контроль потребления Абонентами электроэнергии по показаниям индивидуальных электросчетчиков, проверять их техническое состояние, наличие и целостность пломб на этих электросчетчиках; 6.2.4. отсоединить Абонента от ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" в порядке и случаях, предусмотренных разделом 6.3 настоящего Положения. 6.2.5 временно прекращать подачу электроэнергии Абоненту (Абонентам) для выполнения необходимых ремонтных и регламентных работ на ТП и ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ". 6.3. Отсоединение Абонента от ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ": 6.3.1. Правление СНТ «КОЛЮЩЕНЕЦ» вправе принять решение об отсоединении Абонента от ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ": 6.3.2. в случаях ненадлежащего использования Абонентом электроэнергии: 1) невнесения платежей за потребленную электроэнергии в течение 2-х месяцев; 2) несоответствия ответвления от ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" к Абоненту техническим требованиям, предусмотренными настоящим Положением и определенными Техническими Условиями; 3) отсутствие или повреждения пломб индивидуального счетчика Абонента; 4) подключения бытового оборудования, мощность которого превышает предел, установленный Абоненту; 6.3.3. в аварийных случаях и случаях грубейших нарушений требований, предусмотренных настоящим Положением 1) выявления факта несанкционированного присоединения Абонента к ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ"; 2) выявления факта присоединения Абонента к ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" без персонального счетчика (хищение); 3) нарушений схемы подключения индивидуального счетчика Абонента; 4) аварийного состояния ответвления от ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" к Абоненту и/или внутренней сети Абонента; 5) обнаружения угрозы возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и здоровья людей; 6.3.4. На основании письменного заявления Абонента; 6.3.5. по указанию государственных органов, уполномоченных в сфере энергонадзора; 6.3.6 в иных случаях, предусмотренных действующими нормативными актами. 6.4. Порядок отключения Абонента в случаях, предусмотренных пунктами 6.3.1: 6.4.1. При выявлении указанных фактов, Правление СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" в письменной форме направляет предписание Абоненту с требованием в течение тридцати календарных дней устранить выявленные нарушения. 6.4.2. В случае, если нарушение не устранены, на заседании Правления большинством голосов принимается решение об отсоединении Абонента. Решение в письменной форме направляется Абоненту 6.4.3. На основании принятого решения об отключении Абонента, электрик СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" или другое уполномоченное лицо: 1) отсоединяет Абонента от ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ"; 2) составляет Акт об отсоединении Абонента. 6.5. В случаях, предусмотренными пунктами 6.3.2 - 6.3.5 Электрик СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" отключает Абонента незамедлительно и составляет Акт об отсоединении Абонента с указанием причин. 6.6. Акт об отсоединении Абонента составляется в 2-х экземплярах: один направляется Абоненту, другой хранится в Правлении СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ". 6.7. Абонент, отсоединенный от ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ", присоединяется заново только после устранения им обнаруженных нарушений или неисправностей электросети, а также при условии погашения задолженности по всем видам платежей, предусмотренным настоящим Положением, и оплаты пени за просрочку платежей. Присоединение выполняется за счет и из материалов Абонента. 7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 7.1. Порядок расчетов: 7.1.1 Оплата потребленной электрической энергии членами СНТ производится по тарифу компании поставщика электроэнергии, действующему на день оплаты. Одновременно с оплатой за потребленную электроэнергию членами СНТ уплачивается дополнительный взнос (в соответствии с Федеральным 6 | 2.8. Для защиты и ограничения максимальной допустимой мощности Абонента, вместе со счетчиком в ящике устанавливается автоматический выключатель. Номинальная мощность автоматического выключателя определяется в соответствии с пунктом 1.12 настоящего положения. 2.9. Прочие требования к ответвлению определяются Техническими Условиями, выданными Правлением СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" Абоненту в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения. Требования Технических Условий для конкретного Абонента имеют приоритет над всеми остальными требованиями, включая требования настоящего Положения. 2.10. Правление СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" вправе определить другие требования к ответвлению от ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" к Абоненту, связанные с конкретными условиями сети Абонента. 3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ АБОНЕНТА К ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" 3.1. Для присоединения к воздушной ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" Абонент подает заявку в Правление СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ", с обязательным указанием максимальной потребляемой мощности, вида подключения (имеется в виду однофазное). 3.2. Правление СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" не позднее 10-ти календарных дней с момента подачи Абонентом заявки обязано рассмотреть заявку и принять по ней решение. В случае положительного решения Правления Председатель СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" выдает заявителю Технические условия на присоединение Абонента к ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ". С Абонентом заключается договор на возмещение затрат за потребляемую электрическую энергию. 3.3. После выполнения Абонентом монтажных работ, необходимых для организации ответвления в соответствии с требованиями настоящего Положения и полученными Техническими условиями, электрик СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" осуществляет: 1) проверку правильности подключения индивидуального электросчетчика Абонента; 2) присоединение Абонента к ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ"; 3) опломбирование индивидуального электросчетчика; 4) составление акта о технологическом присоединении Абонента. 3.4. Непосредственное присоединение Абонента к ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" осуществляет только электрик СНТ «КОЛЮЩЕНЕЦ». Присоединение Абонента к ЛЭП прочими лицами не допускается. 3.5. Присоединение Абонента к ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" без счетчика не допускается. 3.6. Присоединение Абонента к ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" осуществляется только при отсутствии задолженностей Абонента перед СНТ «КОЛЮЩЕНЕЦ» по всем видам платежей. 3.7. Присоединение осуществляется за счет Абонента. 3.8. Правление СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" обеспечивает хранение заявок Абонентов, выданных технических условий и актов. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО СНТ 4.1. Ответственные лица обязаны: 4.1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию электроустановки СНТ в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ); обеспечивать круглосуточно электроснабжение Абонентов за исключением времени для проведения ремонтов и технического обслуживания электрической сети и КТП. 4.1.2. Осуществлять проверку электросчетчиков, вводных автоматических выключателей (автоматов), токораспределительной сети (ТРС) у Абонентов на соответствие техническим требованиям, требованиям технической и пожарной безопасности, а также разрешенной мощности потребления. 4.1.3 Контролировать безопасную эксплуатацию общего электрооборудования СНТ. При обнаружении неисправности общего электрооборудования, получении информации о такой неисправности, принимать меры к ее устранению; 4.1.4 При невозможности обеспечить оперативное устранение неисправности общего электрооборудования принять меры к прекращению подачи электроэнергии в сетях всего Товарищества, либо на отдельных участках, при наличии технической возможности; 4.1.5 Вести учет потребляемой энергии в соответствии с показаниями общего электросчетчика СНТ. 4.1.6 Своевременно выполнять оплату за потребленную электроэнергию, в соответствии с показаниями общего электросчетчика СНТ; 4.1.7 Информирует членов СНТ, путем вывешивания информации на доске объявлений, об объеме задолженности перед поставщиком электроэнергии и о решении Правления СНТ о прекращении электроснабжения СНТ из-за отсутствия возможности погасить указанную задолженность; 4.1.8 Направляет Комиссию по электроснабжению для тотальной или выборочной проверки членов СНТ; 3 |
| 4.1.9. Производит отключение садоводов от сетей электроснабжения СНТ, с составлением соответствующего акта (выписки из протокола заседания Правления СНТ), в случае: - Обнаружения у них просроченной задолженности и неоплаты за потребленную электроэнергию в контрольные сроки; - Неуплату членских и других взносов, устанавливаемых общим собранием СНТ; - Наличие долгов перед СНТ, в соответствии с выводами ревизионной комиссии СНТ; - Наличия повреждения индивидуального электросчетчика или пломб на нем; - Наличие подключения помимо индивидуального электросчетчика; - Несоответствия типа индивидуального электросчетчика или повышение его предельного срока эксплуатации, а также нарушения внутренних требований СНТ к индивидуальному электрораспределительному щиту; - Оказание препятствия членам Правления СНТ и/или членам Комиссии по электроснабжению для проверки показаний и технического состояния индивидуального электросчетчика, для проверки состояния индивидуального электрораспределительного щита. 4.1.10 Информирует членов СНТ о тарифах, лимитах потребления электроэнергии, лимитах по мощности подключаемого электрооборудования, внутренних требованиях СНТ к индивидуальным электросчетчикам и индивидуальным электрораспределительным щитам, и иных вопросах, связанных с электроснабжением СНТ. 4.2. Ответственные лица вправе: 4.2.1. Осуществлять внеплановую проверку электросчетчиков в установленном порядке; 4.2.3 Осуществлять контроль потребления абонентами электроэнергии по показаниям электросчетчиков, проверять наличие и исправность пломб на электросчетчиках Абонентов; 4.2.4 Прекращать подачу электроэнергии после письменного предупреждения Абонента в случаях: а) неоплаты потребленной электроэнергии в течении 2 месяцев; б) подключение токоприемников помимо счетчика; в) отказа в допуске к электросети Абонента представителей электроснабжающей организации и СНТ (членов Правления), прибывших для проверки электросетей; г) самовольного подключения Абонента к электросети СНТ. Временно прекращать подачу электроэнергии при обнаружении угрозы возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и здоровья людей; 4.2.5 Возобновлять подачу электроэнергии Абоненту, допустившему нарушение Правил потребления электроэнергии, только после устранения им обнаруженных нарушений или неисправностей электросети, а также при условии погашения задолженности по оплате потребленной электроэнергии, в том числе перерасчета оплаты в соответствии с действующими нормативами, оплаты затрат на отключение и подключение к электросети, оплаты пени за просрочку оплаты задолженности; 4.2.6 Электрик СНТ имеет право отключать электроэнергию для выполнения необходимых работ в электросети; 4.2.7 Устанавливать контрольный счетчик на опоре ЛЭП без уведомления и согласия абонента; 4.2.8 Лишать Абонента права пользования электросетью в случае принятия Правлением такого решения: а) в связи с повторным грубым нарушением потребления электроэнергии (хищения); б) в случае неуплаты задолженности в месячный срок, после прекращения подачи электроэнергии. За неуплату в течении двух месяцев задолженность взыскивается через суд. 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА 5.1. Абонент обязан: 5.1.1. Иметь индивидуальные электрораспределительный щит и счетчик потребляемой электроэнергии (далее счетчик), соответствующие по типу и по характеристикам внутренним требованиям СНТ. Индивидуальный электрораспределительный щит и счетчик потребляемой электроэнергии должны быть установлены на фасаде здания или на отдельном столбе, подключены и опломбированы таким образом, чтобы была исключена возможность подключения электрооборудования в обход счетчика. Подключение к ЛЭП осуществляется кабелем СИП-4. Весь кабель до вводного автомата должен быть видимым и не иметь проходы через стены. 5.1.2. Ежемесячно производить оплату за потребленную электроэнергию, в соответствии с показаниями индивидуального счетчика и тарифом, действующим, на день оплаты, а также, в соответствии с Федеральным законом, оплачивать устанавливаемые Общим собранием членов СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" дополнительные взносы для компенсации: - Потерь электричества в электрических сетях СНТ, счетчиках и на трансформаторе; 4 | - Оплаты потребляемой электроэнергии объектами общей инфраструктуры Товарищества: зданием Правления, общим освещением СНТ, и другими вновь создаваемыми объектами инфраструктуры; 5.1.3. Нести финансовую солидарную ответственность по содержанию и эксплуатации электрохозяйства СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ"; 5.1.4. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемой электросети, приборов и оборудования, применять электрооборудование только заводского изготовления; 5.1.5 Использовать электросчетчики, разрешенные к применению для бытовых нужд; незамедлительно сообщать электрику СНТ о неисправностях в работе счетчика; 5.1.6 В случае выхода из строя, замены индивидуального прибора учета электрической энергии информировать Правление СНТ для фиксации показаний снимаемого и вновь устанавливаемого индивидуальных счетчиков электроэнергии. 5.1.7 Беспрепятственно предоставлять должностным лицам электроснабжающей организации, членам Правления и членам ПДКЭ доступ к электроустановкам, счетчикам и схемам учета электроэнергии, находящимся в жилых и хозяйственных строениях; 5.1.8 Производить обрезку разросшихся деревьев и кустарников, находящихся в охранной зоне электролинии и отвода от опоры в дом. 5.2. Абонент вправе: 5.2.1 Использовать электроэнергию в бытовых целях в необходимом ему количестве в пределах лимита разрешенной мощности; 5.2.2 Производить сверку расчетов за электроэнергию с бухгалтером – кассиром СНТ; 5.2.3 Обжаловать действия и решения правления СНТ, нарушающие права Абонента, на Общем собрании, а при неудовлетворительном решении собрания – в суд. 5.3. Абоненту запрещается: 5.3.1 Нарушать проектные требования при монтаже электросети на своем садовом участке; 5.3.2 Самовольно подключать свой участок к электросети СНТ; 5.3.3 Подключать электронагрузку сверх разрешенной нормы; 5.3.4 Увеличивать разрешенное значение токов предохранителей и других защитных устройств; 5.3.5 Применять самодельные нагревательные и отопительные электроприборы; 5.3.6 Самостоятельно, без уведомления Правления, менять свой контрольный электросчетчик, установленный на опоре и изменять схему его присоединения. 5.3.7 Подключать к своим сетям других Абонентов. 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" 6.1. Правление СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" обязано: 6.1.1. обеспечивать техническую эксплуатацию ЛЭП СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" от ТП до линии разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" и Абонентом в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ); 6.1.2. определять максимальную разрешенную мощность из расчета на один участок СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ". В зависимости от установленной мощности определить номинальный ток входных автоматических выключателей Абонентов; 6.1.3. выдать Абоненту Технические Условия для присоединения на основании его заявки; 6.1.4. осуществить присоединение Абонента к сети СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" при условии выполнения Абонентом требований, предусмотренных настоящим Положением и полученными Техническими Условиями; 6.1.5. определить потери СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ", связанные с использованием Абонентом электроэнергии (при передаче электроэнергии в сетях СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ", в трансформаторе, комиссии за перечисление денежных средств и т п.). Расходы определяются в процентах от потребленной Абонентом электроэнергии. 6.1.6. на Общем собрании СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" утвердить процент потерь СНТ «КОЛЮЩЕНЕЦ» (п. 6.1.5), связанные с использованием Абонентом электроэнергии, для его возмещения в денежном эквиваленте Абонентами по итогам прошлого года. 6.1.7. обеспечить регулярный прием платежей за электроэнергию от Абонентов; 6.1.8. организовать оплату электроэнергии энергоснабжающей организации за счет внесенных Абонентами платежей, предусмотренных настоящим Положением, Уставом СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" и прочим положениями, принятыми Общим собранием СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ". 6.2. Правление СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ" вправе: 6.2.1. осуществлять проверку достоверности представленных Абонентами сведений о показаниях индивидуальных электросчетчиков; 5 |