Утверждена на заседании

Правления СНТ «Колющенец»

____     __________   2019г.

Должностная инструкция  слесаря  СНТ

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Должностная инструкция составлена в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)  ОК 016-94  (с изм. №1-7, поправкой 1/2017).

1.2. Слесарь  непосредственно подчиняется председателю СНТ, а в его отсутствие - назначенному ответственному лицу из числа членов правления.

1.3. Слесарь назначается на должность и освобождается от должности приказом председателя СНТ.

2. Требования.

2.1. К работе слесарем допускаются лица не моложе 18 лет, обладающие элементарными знаниями по водоснабжению и канализации, навыком сварочных работ на  трубопроводах, прошедшие вводный инструктаж и инструктаж по охране труда на рабочем месте.

2.2. Слесарь- должен знать: - границы территории, расположение внутренних дорог СНТ, садовых земельных участков, служебных и общественных объектов, схему водопроводных сетей - принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем водоснабжения; - устройство и принцип действия насосного оборудования, систем автоматики и защиты насосного оборудования; - правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; - номера телефонов председателя и членов правления СНТ;  - Правила внутреннего распорядка СНТ.

3. Должностные обязанности.

Слесарь обязан:

3.1. обеспечивать исправное состояние, безаварийную и надежную работу системы водоснабжения, находящейся  на территории СНТ; 3.2. периодически проводить осмотр целостности водопроводной сети и расположенных на ней пожарных гидрантов. В случае необходимости  устранять на общих водопроводных сетях течь запорной и водозаборной аппаратуры путем ремонта, частичной или полной замены шаровых и водозаборных кранов, вентилей и т.д., проводить установку бандажей на трубопроводе, смену отдельных участков трубопровода для устранения свищей и течи (до 2 м);

3.3. принимать участие в составлении  заявок на материалы, запасные части и обеспечивать их экономное и рациональное расходование; 3.4. выполнять поручения председателя СНТ в пределах своих полномочий;

3.5. проявлять в общении с людьми вежливость, тактичность, по возможности не допускать конфликтных ситуаций.

4. Права.

Слесарь имеет право:

4.1. на взаимодействие с председателем и членами правления по вопросам, входящим в его функциональные обязанности;

4.2. на ознакомление с проектами решений правления, касающихся его должностных обязанностей;

4.3. на внесение в правление СНТ предложений по усовершенствованию работы, связанной с установленными п.3 настоящей должностной инструкции обязанностями;

4.4. на взаимодействие с садоводами по всем возникающим вопросам.

5. Ответственность.

Слесарь несет ответственность:

5.1. за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством РФ;

5.2. за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ; 5.3. за причинение материального ущерба имуществу СНТ в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;

5.4. за невыполнение Правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

Вводный инструктаж и инструктаж по охране  труда на рабочем месте. С должностной инструкцией ознакомлен:  _______________     _________________________    ________________                                                                                           подпись                       фамилия, инициалы                       дата